WYKAZ OBIEKTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH I DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU CELNO SKARBOWEGO

WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SSNIW, CCTV, KD I SAP

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Skarbowy w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Garncarska10 | SYSTEM: ORBIT PRO firmy ROKONET ilość czujek: ruchu: 52 magnetyczne: 3 inne: 5 |  | systemu: CSP-38 systemu ALFA 3800 firmy POLON-ALFA czujki jonizacyjne- 171 czujki temperaturowe- 6 akumulatory 24 Ah/12V- 2 przyciski ROP - 14 System oddymiania MCR9705- 1 akumulatory 3,4 Ah/12V - 2 czujki dymu - 1 przyciski RPO - 5 siłownik - 2 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 5 | SYSTEM : PC4020A ilość czujek: ruchu: 42 |  | System BMZ Compact Schrack Czujki optyczne–27 Przycisk ROP - 8 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie 58-200 Dzierżoniów, ul. Pocztowa 14 | SYSTEM: DSC PC4020 ilość czujek: ruchu: 32 | SYSTEM CCTV: OPTIVA | System SIMENS FC 33 A Czujki optyczne–52 Przycisk ROP - 6 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Urząd Skarbowy w Głogowie 67-200 Głogów Ul. Mickiewicza 53 | SYSTEM: ROKONET typ Orbit Pro 296 ilość czujek: ruchu: 59 zbicia szyb - 5 | Rejestrator 4 kanałowy INTROX–1 Kamery - 3 | System: ROKONET Orbit Pro 296 Czujki optyczne–28 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Urząd Skarbowy w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Gagarina 5 | SYSTEM: 1. PC 5020. 2. RISCO 3. CA 10. ilość czujek: ruchu: 27 magnetyczne: 10 |  | System: IGNIS 1080 Czujki jonizujące -2 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra, ul. A. Thebesiusa 1 | SYSTEM: DSC typ PC 5010 ilość czujek: ruchu: 41 |  | System ADAMCO FCC 300 Czujki optyczne -24 Przyciski ROP- 7 Sygnalizator akustyczny- 4 czujka temp. 1 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Urząd Skarbowy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 1 | SYSTEM: Satel Polska/Integra 64 SYSTEM KD: PROX 4200 ilość czujek: ruchu: 60 magnetyczne: 3 |  | System: POLON4200 Czujki jonizacyjne 177, Czujki optyczne- 11 Przyciski ROP- 12 Czujka trem.- 1 sygnalizator akustycznySAL.4001 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Urząd Skarbowy w Lubaniu 59-800 Lubań, ul. Stara 1 | SYSTEM: RISCO ilość czujek: ruchu: 24 magnetyczne: 4 inne: 20 | SYSTEM CCTV: URMET MIWI | System:POLON ALFA 3800, Czujki jonizacyjne-13, Akumulator 3,4Ah/12V-2, Przycisk ROP -6, System oddymiania MCR 9705, Czujka dymu -1, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Urząd Skarbowy w Lubinie 59-300 Lubin, ul. M.C. Skłodowskiej 94 | SYSTEM: GALAXY 520 ilość czujek: ruchu: 89 | SYSTEM CCTV: DNR, | System: KIDDE VEGA, Akumulator 17Ah/12V -2, Czujki optyczne MDO/A/E/MCP-E-51, Przyciski ROP-3, Sygnalizator akustyczny -1, System oddymiania UNIMA z centralą BSS2M/1GL1-2, Akumulator 1,2AH/12V -4, Przyciski ROP – 6, Przewietrzanie LIA 20A – 4, Siłownik M9/600 - 4 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim 59-600 Lwówek Śląski, ul. Budowlanych 1 | SYSTEM: DSC5020 ilość czujek: ruchu: 25 magnetyczne: 4 | SYSTEM CCTV: Novus NV-DVR216/CD |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie 57-400 Nowa Ruda, ul. Kolejowa 23 | SYSTEM: INTEGRA 64 Satel Polska ilość czujek: ruchu: 29 magnetyczne: 5 inne: 4 | SYSTEM CCTV: IN-H4616 INTROX |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Urząd Skarbowy w Miliczu 56-300 Milicz ul. Składowa 2 |  |  | System: POLON ALFA IGNIS 1080, Czujki optyczne– 7, Czujki jonizacyjne – 14, Przyciski ROP-6, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Urząd Skarbowy w Oleśnicy 56-400 Oleśnica, ul. Lwowska 34-38 | SYSTEM: ORBIT-PRO RP 296 ROKONET ilość czujek: ruchu: 21 |  | System CSP-35, Czujki jonizacyjne DIO-31A-2 -38, Akumulator 7AH/12V -2, Przycisk ROP – 6, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Urząd Skarbowy w Oławie 55-200 Oława, ul. Lwowska 1 | SYSTEM: INTEGRA 128 SYSTEM KD: ROGER/SATEL ilość czujek: ruchu: 73 inne: 1 | SYSTEM CCTV: BCS 0408 LA | Centrala IGNIS, Akumulatory7AH/12V-2, Czujki optyczne DOR – 40-1 Czujki dymu typu DIO-31A,DIO36-35, Przycisk ROP-30 - 4, Wskaźnik działania Wz-31-4, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Urząd Skarbowy w Strzelinie 57-100 Strzelin, ul. Bolka I Świdnickiego 14 | SYSTEM: DSC 18/64 ilość czujek: ruchu:32 inne: 1 |  | System –CSP-35, Czujki optyczne -22, Przyciski ROP – 3, System oddymiania z centrala MCR-9705, Akumulator-3Ah/12V-2, Siłownik – 1, Przycisk ROP-1, Przycisk przewietrzania-1, Czujka optyczna dymu DOR -1, Centrala oddymiania COBRA METALPLAST- 1, Akumulator 7Ah/12V-2, Czujka optyczna DOR – 1, Siłownik – 1, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej 55-300 Środa Śląska, ul. Oławska 5a | SYSTEM: SATEL INTEGRA 64 ilość czujek: ruchu: 20 | SYSTEM CCTV: BCS | System SIMENS : Centrala CERBERUS Pro FC-727-ZA, Czujki optyczne – OP-720 – 37, Przyciski ROP – FDM E221 – 11, Czujka termiczna - - 1, Akumulator 18Ah/12V – 2, System oddymiania D+H: Centrala RZN 4304M – 1, Akumulator 1,2Ah/12V – 2, Przycisk RT42-ST – 7, Czujki dymu – 2, Przycisk przewietrzania -2, Siłownik – 3 , |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Urząd Skarbowy w Trzebnicy 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 2 | SYSTEM: DSC typ PC 4020 ilość czujek: ruchu: 30 |  | System: IASELECTRONICS LTD, Centrala EUROPA 9016, Akumulator 7Ah/12V- 2, Przycisk ROP Apollo -13, Czujka jonizacyjna S60-121, Czujka termiczna serii S60- 7, Sygnalizator akustyczny Apollo- 2, Klapa oddymiająca sterowana z centrali ppoż. – 3, Zasilacz sterujący Roger – 1, Akumulator 7Ah/12V- 2, Przycisk zamykający klapę – 1, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu 58-306 Wałbrzych Ul. Uczniowska 21 |  |  | System POLON 4900 (połączony z PSP), Czujki optyczne -186, Przyciski ROP- 19, Sygnalizator akustyczny – 5, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Urząd Skarbowy w Wołowie 56-100 Wołów Ul. Kościuszki 17 | System !!! |  | System CSP-36, Czujki jonizacyjne – 9, Czujki optyczne– 5, Akumulator 7AH/12V-2, System oddymiania BSS9/2M UNIMA-1, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Urząd Skarbowy Wrocław – Fabryczna Wrocław Ul. Ostrowskiego 5 |  |  | System POLON centrala CSP-35, Czujki optyczne 44, Przyciski ROP-5, System oddymiania UNIMA centrala BSS9/2M -2, Akumulator 1,2Ah/12V -4, Przycisk alarmowy ROP RBH91s – 2, Przycisk przewietrzania PP-20 – 2, Czujka dymu -2, Klapa-siłownik -2, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto 53-654 Wrocław, ul. Inowrocławska 4 | SYSTEM: Aritech/ATS4018 SYSTEM KD: Czytnik kart zbliżeniowych 4 szt. ilość czujek: ruchu: 75 magnetyczne: 49 inne: 5 | SYSTEM CCTV: MT-1316 ALCAM | System POLON ALFA CSP-38-2, Czujki optyczne - 51, Przyciski ROP – 10, Sygnalizator akustyczny - 7 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki 53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 100 | SYSTEM: INTEGRA 128 SATEL SYSTEM KD: ROGER ilość czujek: ruchu: 49 magnetyczne: 1 |  |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 33 | SYSTEM: Rokonet/ Orbit 296 ilość czujek: ruchu: 86 magnetyczne: 4 |  |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście 50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 27-29 | SYSTEM: SATEL / INTEGRA 128 SYSTEM KD: ROGER ilość czujek: ruchu: 78 magnetyczne: 31 | SYSTEM CCTV: SAMSUNG SVR 1650 | System ARCHITECH FC 2000 Czujki optyczne – 449, Przyciski ROP – 34, System oddymiania D+H: - centrala RZN4402-KV2 – 2, - akumulator 2,2Ah/12V – 4, - przycisk ROP – 2, - przycisk od[powierzania – 2, - siłownik (okno) – 2, - siłownik (klapa) – 2, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu 50-515 Wrocław, ul. Klimasa 34 | SYSTEM: PC-4020A DSC ilość czujek: ruchu: 66 magnetyczne: 12 inne: 3 |  | System ALFA 3800 Czujki jonizacyjne – 8, Czujki optyczne – 190, Przyciski ROP - 5 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 2a | SYSTEM: INTEGRA 128 ilość czujek: ruchu: 11 magnetyczne: 10 inne: 1 |  | System Schrack BMZ S2L Czujki optyczne – 25, Czujki jonizacyjne – 13, Przyciski ROP - 13 |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego 8b | SYSTEM: DSC-KANADA PC 4020 ilość czujek: ruchu: 62 magnetyczne: 40 inne: 7 | SYSTEM CCTV: INTROX IN-216H | System ARITECH FP 2416LC 2002: Czujki optyczne – 193 Przyciski ROP – 11 System oddymiania: Centrala sterowania RZN4402 – 2, Akumulator 1,3Ah/12V – 4, Czujka DOR40 – 1, Czujka ADR20R – 1 Ręczny przycisk oddymiania RT-42 – 2, Napęd zębatkowy ZA34/500 – 2, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Urząd Skarbowy w Złotoryi 59-500 Złotoryja, Rynek 42 | SYSTEM: 1. PC 5020 (Power 864) producent DSC Security Products , DSC 1000 ilość czujek: ruchu: 10 |  | System IGNIS 1080 : Czujki optyczne - 295, Przyciski ROP – 2, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Urząd Skarbowy w Górze 56-200 Góra, ul. Poznańska 4 | SYSTEM: SATEL Typ centrali CA-64 SYSTEM KD: 2 x czytniki zbliżeniowe. ilość czujek: ruchu: 29 magnetyczne: 5 inne: 6 |  |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Urząd Skarbowy w Polkowicach 59-100 Polkowice, ul. Zachodnia 10 | SYSTEM: DSC PC 5020 SATEL CA-64 ilość czujek: ruchu: 27 |  |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Dolnośląski Urząd Skarbowy 51-130 Wrocław, ul. Żmigrodzka 141 | SYSTEM: Satel/Integra System jest zintegrowany z systemem kontroli dostępu i ppoż.. SYSTEM KD: Satel/ACCO ilość czujek: ruchu: 116 magnetyczne: 25 inne: 4 | SYSTEM CCTV: EVIX ER-1601 16 – KANAŁOWY | System AUTRONICA BS-100 DYFI IGNIS 1080: Czujki jonizacyjne – 9, Czujki optyczne – 295, System oddymiania MERCOR: Centrala MCR9705 – 3 Akumulator 3,4Ah/12V – 6, Przycisk ROP -6, Przycisk przewietrzania – 1, Czujka dymu – 6, Centrala pogodowa MERCOR – 1 kpl., Siłownik – 1, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu przy ul. Stacyjnej 10 | SYSTEM: INTEGRA - centrala alarmowa z modułami – 3 szt. - akumulatory – 3 szt. - zasilacz ups+akumulator 65 Ah – 1 szt. - panele sterowania – 5, Ilość czujek : - ruchu –64, - sygnalizatory zew. 6 szt. - sygnalizator wew. – 2 szt. - radiolinia napadu - 2 ,. | System: - rejestrator 16 ch analogowy, - monitor LCD, - kamery analogowe – 16 szt. | POLON ALFA - czujki optyczne – 232 szt. - przycisk ROP – 14 szt. - sygnalizator -akustyczny – 7 szt. - centrala oddymiania z siłownikami – 2kpl. |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Dolnośląski Urząd Celno Skarbowy we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Pątnowska 50 | SYSTEM: - Centrala alarmowa ORBIT 296 – 1 szt. - manipulator typu LCD 296 – 2 szt. - akumulator 18 Ah- 1 szt. - czujki różnego typu- 27 szt. - zasilacz buforowy BF-38Ah, - moduły rozszerzeń – 3 szt. - sygn. zew. akustyczno- optyczny MOS -30 - 1szt. - sygn. wew. akustyczny ELEKTAR, - 1 szt. - centrala alarmowa –DSC PC-5010 – 1 szt. - manipulator typu LCD PC 5501- 1 szt. - czujki różnego typu – 7 szt. - czujki zbicia szkła DG-50-3szt. -akumulator w centrali 18Ah-1szt. -sygn. zew. akustyczno- optyczny SPL-2010 1 szt. - sygn. wew. akustyczny SPW-100 – 1 szt. - centrala alarmowa-DSC PC-4020 klasy „C”-2szt. - manipulator typu LCD- 2 szt. - czujnik PIR Simens – 12 szt. - akumulator 18Ah – 2 szt. - moduł rozszerzeń – 1 szt. - sygn. zew. akustyczno- optyczny TLM-20F 1 szt. - sygn. wew. akustyczny LD-97 – 2 szt. - centrala alarmowa –DSC 1550 – 1 szt. - manipulator typu PC-1555RK- 1 szt. - czujki IR-130 – 3 szt. - czujnik skarbcowy ASTEl CK200 -1szt. -akumulator w centrali 7Ah-1szt. -sygn. zew. akustyczno- optyczny TLM-20F 1 szt. - sygn. wew. akustyczny LD-97 – 1 szt. - przycisk napadowy – 1 szt. | - rejestrator cyfrowy BCS 16 kanałowy- 1 szt. - monitor 24`- 1 szt. - kamera zew. d/n-z IR-5 szt. - kamera kubełkowa wew. Z d/n z IR - 6 szt. - pasywny nada/odb. – 8 szt. | System POLON 4200 - Czujki optyczne DOR 4043-105szt. - Przyciski ROP – 5szt. - sygnalizator akustyczny Sak-K-7/3 – 5 szt. - akumulator 17Ah – 2 szt. |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Dolnośląski Urząd Celno Skarbowy Delegatura w Legnicy Ul. Marcinkowskiego 1-3 | SYSTEM: INTEGRA - centrala alarmowa z modułami – 2 szt. - panele sterowania – 3, Ilość czujek : - ruchu – 49, - sygnalizatory zew. 3 szt. - sygnalizator wew. – 2 szt. - radiolinia napadowa i przycisk napadowy. | - rejestrator 16 ch analogowy, - kamery analogowe – 16 szt. | System INIM ELECTRONICS Czujki optyczne – 143, Przyciski ROP – 11, Moduły sterujące - 12, Sygnalizatory akustyczne – 12, |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Dolnośląski Urząd Celno- Skarbowy we Wrocławiu Delegatura w Legnicy Oddział Celny w Polkowicach ul. Krzywa 1 | Centrala alarmowa –Satel CA-6 – 1 szt. - manipulator typu LED- 1 szt. - czujniki – 4 szt. - akumulator 7 Ah- 1 szt. - sygn. zew. akustyczno- optyczny SPL-4001-1szt. - sygn. wew. akustyczny LD-97 – 1 szt. |  |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Dolnośląski Urząd Celno- Skarbowy we Wrocławiu Delegatura w Legnicy obiekt w Żarska Wieś 5 | Centrala alarmowa –DSC PC 5020 – 1 szt. - manipulator typu LCDPC 5501- 1 szt. - czujniki – 13 szt. - akumulator 7 Ah- 1 szt. - sygn. akustyczno- optyczny – 1 szt. Centrala alarmowa –CA4MX – 1 szt. - manipulator typu LCDPC 5501- 1 szt. - czujniki PIR– 1 szt. - akumulator 7 Ah- 1 szt. - radiolinia Elmes DWB-100H – 1 szt. - pilot DWB-100H – 1 szt. |  |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Dolnośląski Urząd Celno Skarbowy we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 15 | SYSTEM: INTEGRA z modułami – 2 szt., - akumulatory – 3 szt.3 - zasilacz ups+akumulator 65 Ah – 1 szt. - panele sterowania – 6, Ilość czujek : - ruchu –47, - sygnalizatory zew. 5 szt. - sygnalizator wew. – 2 szt. - radiolinia napadu , przycisk napadowy - 1. - drukarka 2 szt. | System - rejestrator 8 CH analogowy, - monitor LCD, - kamery analogowe – 8 szt. |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Dolnośląski Urząd Celno- Skarbowy we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu Oddział Celny w Wałbrzychu ul. Ludowa 63 | Centrala alarmowa –DSC 510 – 1 szt. - manipulator typu PC-1555RK- 1 szt. - czujniki – 3 szt. - przycisk napadu 1 szt. - szyfrator SL1000C 1 szt. - akumulator 7 Ah- 1 szt. - sygn. zew. akustyczno- optyczny TLM-20F-1szt. - sygn. wew. akustyczny LD-97 – 1 szt. Centrala alarmowa –DSC PC-4020 – 1 szt. - manipulator typu LCD - 3 szt. - czujniki PIR Simens – 10 szt. - czujniki bariery- 6 szt. - akumulator 18 Ah- 1 szt. - sygn. zew. akustyczno- optyczny SPL-2010-1szt. - moduł rozszerzeń – 1 szt. |  | Centrala POLON 4200 – 1 szt. - Czujki dymu optyczne DOR-4043-76 szt. - ROP – 4 szt. - Akumulator 17 Ah – 2 szt. - sygn. akustyczno- optyczny – 4 szt. |
| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP |
| 39 | Dolnośląski Urząd Celno- Skarbowy we Wrocławiu Obiekt w Jeleniej Górze ul Okopowa 6 | SYSTEM: INTEGRA z modułami – 2 szt., - akumulatory – 2 szt. - panele sterowania – 6, Ilość czujek : - ruchu – 56, - sygnalizatory zew. 4 szt. - sygnalizator wew. – 2 szt. - radiolinia napadu , przycisk napadowy - 1. | - rejestrator 8 CH Trybryda 1 szt. - rejestrator analogowy- 1 szt. - monitor LCD - 2, - kamery AHD – 6 szt. - kamera ANALOGOWA 1 szt. |  |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Dolnośląski Urząd Celno Skarbowy we Wrocławiu Delegatura we Wrocławiu ul. Cichociemnych 11 | Konserwacja systemu ppoż. |  | Polon 4200 - czujki dymu (DUT-6046) 160 szt.; - rop – 25 szt.; - sygnalizatory akustyczne 27 szt. System RUBIC UNA |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Dolnośląski Urząd Celno- Skarbowy we Wrocławiu Oddział Celny I we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 131 | Centrala alarmowa –DSC PC-1864 – 1 szt. - manipulator LCD PK-5516- 1 szt. - moduł rozszerzeń PC-5108 – 1 szt. - czujniki – 34 szt. - przycisk napadowy- 1 szt. - akumulator 7Ah – 2 szt. -akumulator 40Ah-1 szt. - moduł rozszerzeń – 2 szt. - sygn. zew. akustyczno- optyczny TLM-20F-1szt. - sygn. wew. akustyczny LD-97 – 1 szt. Centrala alarmowa –Versa – 1 szt. - manipulator - 1 szt. - czujniki PIR Silver– 1 szt. - sygn. zewnętrzny SP 4004- 1 szt. - akumulator 7 Ah- 1 szt. - radiolinia Elmes DWB-100H – 1 szt. - pilot DWB-100H – 1 szt. | - rejestrator cyfrowy BCS 16 kanałowy- 1 szt. - KLAWIATURA STERUJACA – pih800II-1szt. - monitor 19`- 1 szt. - kamera LILIN PIH-8048P ,D/N,480/550TVL,230V–3szt. - kamera tubowa – 3szt. - kamera kopułowa – 3 szt. - pasywny nada/odb. – 3 szt. | - centrala CSP-35 – 1 szt. - czujki dymu jonizacyjne DIO- 31-A2- 51 szt. - czujki temperatury – 3 szt. - optyczne czujki liniowe – 2 szt. - ROP – 10 szt. - wskaźnik WZ-30 szt. - Akumulator 7 Ah – 2 szt. - sygn. zew.akustyczno- optyczny SAOZ-PD – 1 szt. |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Dolnośląski Urząd Celno- Skarbowy we Wrocławiu Oddział Celny II we Wrocławiu przy ul. Białowieska 1 | Centrala alarmowa –Satel CA 64 – 1 szt. - manipulator typu KLCD- 1 szt. - moduły rozszerzeń CA – 64 E- 1 szt. - czujniki – 29 szt. - klawiatura strefowa – INT-S-GR – 1 szt. - akumulator 17 Ah- 1 szt. - zasilacz buforowy BF-38Ah z akumulatorem 40 Ah, - sygn. zew. akustyczno- optyczny TLM-20F-1szt. - sygn. wew. akustyczny LD-97 – 1 szt. - przycisk listwowy napadowy- 1szt. Centrala alarmowa –CA4MX – 1 szt. - manipulator typu LCDPC 5501- 1 szt. - czujniki PIR– 1 szt. - akumulator 7 Ah- 1 szt. - radiolinia Elmes DWB-100H – 1 szt. - pilot DWB-100H – 1 szt. | - rejestrator cyfrowy BCS 4 kanałowy- 1 szt. - monitor 19`- 1 szt. - kamera zew. d/n-z IR-3 szt. - pasywny nada/odb. – 3 szt. | - centrala EUROPA 9000 – 1 szt. - czujki dymu optyczne DOR-35-39 szt. - ROP – 6 szt. - Akumulator 7 Ah – 2 szt. - sygn. zew.akustyczno- optyczny AS-263– 1 szt. |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Dolnośląski Urząd Celno- Skarbowy we Wrocławiu obiekt we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 127 | Centrala alarmowa –DSC Alexor – 1 szt. - manipulator - 1 szt. - czujniki Pir Alexor– 1 szt. - sygn. zewnętrzny SPW- 1 szt. Centrala alarmowa –Versa – 1 szt. - manipulator - 1 szt. - czujniki PIR Silver– 1 szt. - sygn. zewnętrzny SP 4004- 1 szt. - akumulator 7 Ah- 1 szt. - radiolinia Elmes DWB-100H – 1 szt. - pilot DWB-100H – 1 szt. | - rejestrator cyfrowy BCS 16 kanałowy- 1 szt. - pilot do rejestratora – 1 szt. - monitor 24`- 1 szt. - kamera zew. d/n-z IR-6 szt. - kamera kopułowa wewnetrzna z d/n z IR – 3 szt. - pasywny nada/odb. – 3 szt. | - centrala CSP-35 – 1 szt. - czujki dymu optyczne DOR-35-30 szt. - ROP – 1 szt. - Akumulator 7 Ah – 2 szt. - sygn. zew.akustyczno- optyczny AS-263– 1 szt. |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Dolnośląski Urząd Celno- Skarbowy we Wrocławiu Obiekt we Wrocławiu ul Podwale 64 | III piętro: Centrala alarmowa –DSC PC-4020A – 1 szt. - czujniki podczerwieni EV100 – 9 szt. - czujka dualna z antymaskingiem – 1 szt. - czujka wibracyjna – 2 szt. - czujka magnetyczna – 1 szt. - czujka optyczna dymu – 1 szt. - klawiatura LCD4501- 1 szt. - przycisk napadu-1 szt. - akumulator 17Ah – 1 szt. -akumulator 40Ah-1 szt. - sygn. zew. akustyczno- optyczny - 1 szt. - sygn. wew. akustyczny – 1 szt. Centrala alarmowa –DSC PC-4020A – 1 szt. - moduł kontroli dostępu DSC PC 4820 1 szt. - czytnik zbliżeniowy ASEC CKZ-U-W26 6 – szt. - akumulator 7 Ah – 1 szt. | tylko III piętro: - rejestrator cyfrowy 4 CH -1 szt. - kamera 12 V – 4 szt. - monitor 15`Myway MM15C – 1 szt. | Polon 4200 - system wew. sygnalizacji akustycznej – szt . - ROP – szt. |

| Lp. | Jednostka | System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) | System telewizji przemysłowej CCTV | System Alarmowania Pożarowego (SAP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu obiekt przy ul. Hercena 9,11 | Centrala alarmowa Galaxy G-512 - czujnik podczerwieni 88 szt. - czujka sejsmiczna - 1szt. - przycisk napadu -2 szt. - manipulator MK-7 – 4 szt. - koncentrator RIO PCB 7 szt. - koncentrator PSU PCB SMART 5 szt. - akumulator 18Ah – 6 szt. - moduł RS-232 – 1 szt. -zwora magnetyczna – 8 szt. - micro MAX READER MX 01- 9szt. - akumulator 7Ah – 8 szt. | rejestrator cyfrowy 16 CH -1 szt. - kamera 12 V – 15 szt. - kamera szybkoobrotowa – 2 szt. - obudowa zew. z grzałka -4 szt. - monitor 15`Myway MM15C – 1 szt. - krosownica wizyjna – 1 szt. | Centrala BMZ INTEGRAL – Schrack - czujka optyczne dymu – 149 szt. - czujka wysokiej temperatury 3 szt. - moduł rozszerzenia BAO13 – 1 szt. - akustyczny sygnalizator wew. – 11 szt. System oddymiania U-M z osprzętem – 1 szt . - klapa dymowa z siłownikiem – 1szt. |