ZAKRES PRAC PODCZAS PRZEGLADU I KONSERWACJI

POMP I PRZECIWPOŻAROWYCH ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH

1. Sprawdzenie układów elektrycznych i elektronicznych:

- oględziny i ocena stanu części elektrycznej zestawu hydroforowego,

- oględziny stanu aparatury zabezpieczająco-łączeniowej,

- oględziny stanu połączeń śrubowych w aparatach zabezpieczająco-łączeniowych,

- sprawdzenie, weryfikacja nastaw parametrów sterownika mikroprocesorowego,

- sprawdzenie, weryfikacja nastaw parametrów przetwornicy częstotliwości,

2. Sprawdzenie układów hydraulicznych:

- oględziny i ocena stanu części hydraulicznej zestawu hydroforowego,

- sprawdzenie działania i ocena pracy zaworów zwrotnych,

- sprawdzenie działania i ocena pracy zaworów odcinających,

- sprawdzenie parametrów hydraulicznych i ocena pracy pompy,

- sprawdzenie i kontrola czujników, manometrów,

- sprawdzenie szczelności i ciśnienia w zbiorniku membranowym,

3. Sprawdzenie układów sterujących:

- sprawdzenie, weryfikacja nastaw parametrów panela operatorskiego i ewentualna korekta.

4. Regulację zestawu hydroforowego.

Dodatkowo należy:

    - przedstawić listę upoważnionych pracowników do wykonywania w/w prac;

    - sporządzić protokół konserwacji ze wskazaniem elementów podlegających wymianie lub naprawie;

    - dokonać wpisu w dzienniku systemu o przeprowadzonej konserwacji;

    - uaktualnić i nanieść zmiany w projektach technicznych konserwowanej/naprawianej instalacji, jeżeli wykonane czynności takie zmiany spowodują;

    - nieodpłatnie przejąć do utylizacji urządzenia i części wymienione podczas czynności serwisowo naprawczych np. zużyte akumulatory, zasilacze, niesprawne części instalacji itp.;

    - instruowanie osób odpowiedzialnych za obsługę i nadzór nad systemami ze strony Zamawiającego, w jaki sposób należy właściwie obsługiwać zainstalowane systemy.

Usunięcie usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądu i konserwacji lub awarii następuje po akceptacji wyceny naprawy przez Zamawiającego i przesłaniu odrębnego zlecenia.