ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH w pomieszczeniu nr 17  w  Urzędzie Skarbowym w Jaworze, ul. Gagarina 5

1. Wyniesienie mebli z pomieszczenia

2. Zabezpieczenie podłóg , okien i drzwi foliami – 30 m2

3. Skucie tynku wzdłuż bruzdy o długości  3,8 m oraz szerokości 30 cm

4. Założenie klamer wzmacniających co 0.30 m – 12 szt o długości 80 cm

5. Osiatkowanie bruzdy przed tynkowaniem  -3,8 mb

6. Uzupełnienie tynków – 3,8 mb

7. Położenie gładzi gipsowej na ścianie o  powierzchni  1,9 m2

8. Przygotowanie do malowania ścian i sufitu  -  93 m2

9. Pomalowanie ścian i sufitu dwa razy – 93  m2

10. Posprzątanie po robotach malarskich

11. Wniesienie i ustawienie mebli