## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykaz urządzeń instalacji klimatyzacji i wentylacji w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skrarbowej we Wrocławiu
Lp. | Nazwa jednostki | Nazwa urządzenia/typ | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w 2021 r. | Koszt jednego przeglądu brutto jednego urzadzenia | Koszt I przeglądu ogółem brutto kol. 4x6 | Koszt II przeglądu ogółem brutto kol. 4x6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Urząd Skarbowy w Bolesławcu ul. Garncarska 10 59-700 Bolesławiec | Kurtyna powietrzna VIENTO L/B3UA/221 | 1 | 2
|  | Centrala wentylacyjna GEA AT +15/15 AVBV (P.3ST-0010) | 1 | 2
|  | Centrala wentylacyjna GEA AT+PICCO 10/05 AVBV(ST-0011) | 1 | 2
|  | Centrala wentylacyjna GEA AT+ 15/10 AVBV (P.3 ST-0014) | 1 | 2
|  | Klimatyzator ścienny ASCON ALC15BRAFDA | 2 | 2
|  | Klimatyzator ACSON ALC 10BRAFDA | 1 | 2
|  | Klimatyzator SAUNIER DUVAL 14-036 | 1 | 2
|  | Klimatyzator FUJITSU AOYR24LCC | 1 | 2
2 | Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 5 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Klimatyzator SINCLAIR ASH-09CS | 1 | 2
|  | Klimatyzator FONKO FO-D124LG | 1 | 2
|  | Klimatyzator ARTEL AGO12RL24 | 2 | 2
|  | Klimatyzator ARTEL HPO18RL14R | 1 | 2
|  | Klimatyzator ARTEL HPO12RL14A | 1 | 2
|  | Klimatyzator ARTEL HPO18RL14A | 1 | 2
3 | Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie ul. Pocztowa 14 58-200 Dzierżoniów | Klimatyzator LG LS-K 1862 HL | 3 | 2
|  | Klimatyzator FUJITSU AOY 12 USCC | 2 | 2
|  | Klimatyzator Wirpool AMC992/1 AC12KCH | 2 | 2
|  | Klimatyzator MDV MOCA30-24HFN1-QRDOGW | 1 | 2
4 | Urząd Skarbowy w Głogowie ul. Mickiewicza 53 67-200 Głogów | Klimatyzator jw. ROTENSO 170Vi jzROTENSO 170 Vp | 1 | 2
|  | Klimatyzator MITSUBISHI SRC323CENF | 1 | 2
5 | Urząd Skarbowy w Górze ul. Poznańska 4 56-200 Góra | Klimatyzator General AOHR18LCC | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fonko FO-E124LG | 2 | 2
|  | Klimatyzator Fonko FO-E094LG | 2 | 2
|  | Klimatyzator Daikin FTYN35DAV3B | 2 | 2
|  | Klimatyzator Acson AWM20FR-AFAB | 1 | 2
|  | FUJITSU AOYG24LFCC | 1 | 2
6 | Urząd Skarbowy w Jaworze 59-400 Jawor ul. Gagarina 5 | Klimatyzator INVERTER FUJITSU AOY24UNBNL-E0186691 | 1 | 2
7 | Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze ul. Papieża Jana Pawła II 18 58-400 Kamienna Góra | Klimatyzator MDV MOB30-18 HFN1 QRDOGW | 1 | 2
8 | Urząd Skarbowy w Kłodzku ul. Walasiewiczówny 1 57-300 Kłodzko | Klimatyzator MDV MOCA30-24HFN1-QRDOGW | 1 | 2
9 | Urząd Skarbowy w Lubaniu ul. Stara 1 59-800 Lubań | Klimatyzator ścienny LG typu S-30AW | 1 | 2
10 | Urząd Skarbowy w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 94 59-300 Lubin | Klimatyzator podsufitowy FUJITSU DC INVERTER AOYG24LFCC | 1 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy McQuay M5LC04C-FCCOA-R | 1 | 2
|  | Nagrzewnica PYROX CV-315-90-3M | 2 | 2
|  | Wentylator SYSTEMAIR wyw. Typ K160M | 1 | 2
|  | Wentylator SYSTEMAIR naw. Typ K160M | 1 | 2
11 | Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59-600 Lwówek Śląski | Klimatyzator Sanyo SAP- CR97EHAX | 4 | 2
|  | Klimatyzator Lennox GHM18NLAO - 3 szt. | 3 | 2
|  | Klimatyzator Lennox GHM09NLAO - 3 szt. | 3 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOYG24LFCC - 1 szt. | 1 | 2
|  | Klimatyzator ACSON A4LC20BR | 1 | 2
12 | Urząd Skarbowy w Miliczu ul. Składowa 2 56-300 Milicz | Klimatyzator Zibro S1266 | 1 | 2
13 | Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 23 57-400 Nowa Ruda | Klimatyzator Samsung typ SPLIT AQV18PSXB | 1 | 2
|  | Klimatyzator AWM 20/FALC | 1 | 2
|  | Klimatyzator AQV09PWAX SPLIT | 3 | 2
14 | Urząd Skarbowy w Oleśnicy ul. Lwowska 34-38 56-400 Oleśnica | Klimatyzator Argo Sanyo AW 322 HLE + AE 322 HLE | 1 | 2
|  | Klimatyzator Argo Sanyo AWR 318 HLE + AE 318 HLE | 2 | 2
|  | Klimatyzator Airwell AWAU CAF 036 7SP042212 + YIF 036 | 1 | 2
|  | Centrala GEA HAPPEL Klimatechnik | 1 | 2
|  | Klimatyzator Sanyo SAP-CR224EHA+SAP – KR224EHA | 1 | 2
|  | Klimatyzator LENOX GHM12NLA | 1 | 2
15 | Urząd Skarbowy w Oławie ul. Lwowska 1 55-200 Oława | Klimatyzator DAIKIN MA90C1X1 z 3 jedn. wew. FT45, FT35, FT25, | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 35, FTKS35, FTKS20 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 50, FTKS25, FTKS35 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 25, FTKS25, FTKS35 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT35, FT35, FT25, FT25 | 2 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT35, FT35, FT25 | 2 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN 4MXS80E3V3B z 4 jedn. wew. FTXS25, FTXS25, FTXS25, FTXS20 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN FX351V1B | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN R100F17W1 | 2 | 2
|  | Klimatyzator CALDO CTW18 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN FTKS35D3VMW | 1 | 2
16 | Urząd Skarbowy w Polkowicach ul.Zachodnia 10 59-100 Polkowice | Klimatyzator FUJITSU ASYA AOYR 18 LCL | 1 | 2
|  | Klimatyzator Haier AS072 MGERA | 5 | 2
|  | Klimatyzator Haier AS092 MGERA | 3 | 2
|  | Klimatyzator Haier AS122 MGERA | 1 | 2
|  | Klimatyzator Haier AS162 MGERA | 4 | 2
17 | Urząd Skarbowy w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 14 57-100 Strzelin | Klimatyzator podsufitowy Mitsubishi electric MV-09RV i MU-07RV | 3 | 2
|  | Klimatyzator LG E09EM VA3 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN MA45DA7V1 z 2 jedn wew. | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOY30UNBL | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN R25DBV11B | 3 | 2
|  | Klimatyzator PREM-i-AIR FLOW WA-12000 | 6 | 2
|  | Klimatyzator KLIMA10/SPLENDID A0342 | 2 | 2
|  | Klimatyzator MAXICLIMA 00105 | 1 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY25AWDL | 2 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY20ESAM3 z 3 jedn. wew. | 1 | 2
|  | Klimatyzator Flop System Clima 10/M | 2 | 2
18 | Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej ul. Oławska 5 A 55-300 Środa Śląska | AIRWELL Agregat wody lodowej AW3800 | 1 | 2
|  | Agregat klimatyzacyjny typ AKV-024-E-036/E | 1 | 2
|  | Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/6.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 | 1 | 2
|  | Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/4.5//PE0-D2/F5/HW2/V,xx/D2-E0 | 1 | 2
|  | Centrala podwieszana typ CPV 1-P-11/4.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 | 1 | 2
|  | Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/5.0//PE0-V,xx-E0 | 1 | 2
19 | Urząd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 Trzebnica | Klimatyzator Fuji Electric ROR 30LFT/ROA 30LFC | 1 | 2
|  | Klimatyzator ACSON A4LC25BAFCA | 1 | 2
|  | Wentylokonwektory GEKO seria 393 3MHW 301 HD | 3 | 2
|  | Wentylokonwektory GEKO seria 393 5MHW 301 HD | 2 | 2
20 | US w Świdnicy 58-100 Świdnica ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-3 | Klimatyzator jw. ROTENSO 170Vi jz. Rotenso 170Vo | 1 | 2
21 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych | Klimatyzator FUJITSU INVERTER typ ścienny, model AOYR30LC/ASYA30LCC | 1 | 2
|  | Klimatyzator FUJITSU INVERTER typ ścienny, model AOYG 24 LFC/ASYA24LFC | 1 | 2
|  | Klimatyzator LAMDA MSW09-AREN | 4 | 2
|  | Klimatyzator LAMDA MSW12-AREN | 3 | 2
|  | Klimatyzator ścienny GALANZ AU-09 HR53CAZ | 2 | 2
|  | Klimatyzator Aqua-Air CRW07C KFR-26GW/F | 2 | 2
|  | Klimatyzator przenośny AirWell AELIA 12A | 2 | 2
|  | klimatyzator SUNICO CORONA BSC-12 HRN1 | 2 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOYGO9LMCA | 7 | 2
|  | Klimatyzator FUJITSU AOYG09LEC | 2 | 2
|  | Klimatyzator jw. LG Neo Plasma x 7 jz.S07ACP x3 | 3 | 2
|  | Klimatyzator AERMEC SLG 350W/p | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu ASYG09LMCA | 2 | 2
|  | Klimatyzator jw. Aqua-air x 2 jz. KFR 26 GW/F x1 | 2 | 2
|  | Klimatyzator jw.Landa x5 jz.MSW12 -IREN x 2 | 2 | 2
|  | Klimatyzator jw.Fujitsu jz.ASYG09LECA | 1 | 2
|  | Klimatyzator jw. Sunko x2 jz.BSC-12HRN x 1 | 1 | 2
|  | Klimatyzator jw.Galanz x 2 jz. AUS-09-HR53CAZ x 1 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu DC Inverter | 2 | 2
|  | Klimatyzator KAISAI MSR1-18 HRN1-QB8 | 2 | 2
22 | Urząd Skarbowy w Wołowie ul. Kościuszki 17 56-100 Wołów | Klimatyzatory kasetonowe Fujitsu AOYA18LAT3 + 3 jedn. wew. | 1 | 2
|  | Wentylator dachowy DAS250 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Inverter Fujitsu AOYR 07LGC | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOYA 14 ALL | 2 | 2
|  | Klimatyzator AIRWELL GC18DCINV | 1 | 2
23 | Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. Żmigrodzka 141 51-130 Wrocław | Agregat wody lodowej z układem hydraulicznym GEA AIRMAS 6ACO80AAQ2 | 1 | 2
|  | Centrala wentylacyjna VTS 15000m3/h | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | 8 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW02SL/E320ROOv/07 | 15 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW01SL/E320ROOv/07 | 5 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW02SL/E320ROOv/07 | 4 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW03SL/E320ROOv/07 | 3 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW04SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW01SL/E320ROOv/07 | 10 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW02SL/E320ROOv/07 | 10 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## | 4 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | 5 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | 3 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW02SL/E320ROOv/07 | 2 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW04SL/E320ROOv/07## | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | 5 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW01SL/E320ROOv/07 | 2 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW02SL/E320ROOv/07 | 2 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 2UBWW02SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW03SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW02SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW01SL/E320ROOv/07 | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW03SL/E320ROOv/07## | 1 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | 3 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | 3 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | 8 | 2
|  | Klimakonwektor TOP-GEA 2UKW303NL/E320ROOv/07/ | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN podsufitowy | 1 | 2
24 | Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29 50-044 Wrocław | Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 08 + agregat chłodniczy COOLDX 08 | 1 | 2
|  | Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 40 + agregat chłodniczy COOLDX 40 | 2 | 2
|  | Nawilżacz parowy CP2 T7 F 33 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fujitsu AOY18UNBKL T007054 i T007304 | 1 | 2
25 | Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. Klimasa 34 50-515 Wrocław | Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1P W-10A/1-S(J) podwieszana | 2 | 2
|  | Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1L N-10A/1-S podwieszana | 1 | 2
|  | Klimatyzator jw. ROTENSO 7100V i jz. Rotenso 71000Vo | 1 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY24RZBL | 2 | 2
|  | Klimatyzator ścienny Fujitsu General A0G17ANA | 1 | 2
|  | Klimatyzator ścienny Fujitsu (AOY09RSGL) | 1 | 2
|  | Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach skarbca | 1 | 1 |  | XXX
26 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki 53-310 Wrocław ul. Sztabowa 100 | Klimatyzator FUJITSU AOYR 30LCT | 1 | 2
|  | Klimatyzator FONKO FO-EO94LG | 1 | 2
|  | Klimatyzator LG E09EM | 1 | 2
|  | Klimatyzator Airwell Model AWSI-HDDE018-N11 | 1 | 2
|  | Kurtyny powietrzne FALCO Thermozone AC-200 | 2 | 2
|  | Klimatyzator MDV MOCA30OV-24HFN1-QRDO | 2 | 2
27 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław | Klimatyzator FUJITSU ASYA/AOYR-24LCC | 1 | 2
|  | Klimatyzator Airwell GC 18DC | 1 | 2
|  | Klimatyzator MDV MOCA30OV-24HFN1-QRDO | 1 | 2
28 | Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna 53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 5 | Klimatyzator AIRWELL GCN40NR65 | 1 | 2
|  | Klimatyzator AIRWELL AWAU – YUD 036-7111 | 1 | 2
29 | Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto ul. Inowrocławska 4 53-654 Wrocław | VBW Centrala klimatyzacyjna SPS 1-P/900/100 XH-299A/7-7 VYS CLIMA + agregat skraplający + nawilżacz | 1 | 2
|  | VBW Centrala klimatyzacyjna SPS-1-P-1800/100 SDDXE/SWH/SM/"S"0-3-0 VBW CLIMA ENGINEERING podwieszana agregat skraplający + nawilżacz | 1 | 2
|  | Klimatyzator podsufitowy LG S24AT N52S (ESNW2465SH2) s/n 003TKJC00212 7030W | 1 | 2
|  | Nawilżacz powietrza ALLSCHWIL DT834 | 1 | 2
|  | Nawilżacz powietrza NORDMAN AT 3000-434 | 1 | 2
|  | Agregat skraplający bd. | 4 | 2
|  | Klimatyzator VTS mod. CV-D Clima Sky | 2 | 2
30 | Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich ul. Waryńskiego 2a 57-200 Ząbkowice Śląskie | Klimatyzator ścienny FUJITSU AOYR24LCL | 1 | 2
31 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8b 59-900 Zgorzelec | Klimatyzator ścienny AUX AS-H24B4/HSAR | 4 | 2
32 | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10 53-613 Wrocław | Klimatyzator FUJITSU ABYG24LVTA jedn. zewn. AOYG24LALA | 1 | 2
|  | Klimatyzator AIRWELL PNXA018 | 1 | 2
|  | Klimatyzator AIRWELL AOYG24LALA | 1 | 2
|  | Klimatyzator CHIGO CUA - 24HRA | 1 | 2
|  | Klimatyzator FUJTSU AOYG12LLCC | 2 | 2
|  | Klimatyzator FUJI ELECTRIC RSG - 12LE+ROG-12LE | 1 | 2
|  | Klimatyzator CHIGO CS-25H3A | 1 | 2
|  | Klimatyzator FUJTSU AOYG09LLCC | 4 | 2
|  | Klimatyzator Fuji Electric ROG 14 LACZ | 2 | 2
|  | Klimatyzator Fuji Electric ROG 18 LFC | 2 | 2
|  | Klimatyzator SAMSUNG AQV12PWAX | 1 | 2
|  | Klimatyzator SAMSUNG ACO52DHXEA | 1 | 2
|  | Klimatyzator Chigo CS25V3A-P127 | 3 | 2
33 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze ul. Okopowa 6 58-500 Jelenia Góra | Klimatyzator FUJTSU ASY B09LDC | 1 | 2
|  | Klimatyzator AIRWELL PRIME 18AW | 1 | 2
|  | Klimatyzator HAIER HSU 18HA03 | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN RXS25D3VMB | 1 | 2
34 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy ul. Marcinkowskiego 1-3 59-220 Legnica | Klimatyzator CHIGO CS-61H3A-P94AE2 | 1 | 2
|  | Klimatyzator FUJTSU AOYS 09 LDC | 1 | 2
|  | Klimatyzator CHIGO CS-70V3A-WB169ASG | 1 | 2
35 | Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 15 58-306 Wałbrzych | Klimatyzator FUJTSU ASYB/ADB S09 LDC | 1 | 2
|  | Klimatyzator CHIGO CS70VBA – WB 169 ASG | 1 | 2
|  | Klimatyzator MITSUBISHI MSZ-GE50VA | 1 | 2
36 | Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Podwale 64 50 - 010 Wrocław | Klimatyzator Airwell ODU VAP 9RC R410 AW | 1 | 2
|  | Klimatyzator Airwel BD | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 1 | 2
|  | Klimatyzator GREE GWHN18EDNK3A2A10 | 1 | 2
|  | Klimatyzator AUX ASW-H 12B41EFR1 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fonko FO-E09LG | 8 | 2
|  | Klimatyzator Zibro | 1 | 2
37 | Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Hercena 11 50 - 950 Wrocław | Klimatyzator LG LS - L1260HL | 2 | 2
|  | Klimatyzator Fonko FO-E244LG | 1 | 2
|  | Klimatyzator Sinclair ASH-18AK | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fonko FO-E244LG | 1 | 2
|  | Klimatyzator Vivax ACP-12CH35GEF/O | 1 | 2
|  | Klimatyzator Argo AE218SCL3E | 1 | 2
|  | Klimatyzator LG LS-L1260HL | 1 | 2
|  | Klimatyzator Airwell ODU WAP 12 R410 AW | 1 | 2
|  | Klimatyzator LG LS-L1260HL | 1 | 2
38 | Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Legnicy 59-220 Legnica ul. Pątnowska 50 | Klimatyzator Airwell GC 18N 410RC | 1 | 2
|  | Klimatyzator AUX ASW-H 12B41EFR1 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Zibro S 1234 | 1 | 2
39 | Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Legnicy Oddział w Żarskiej Wsi | Klimatyzator LG LS 2463CL | 1 | 2
|  | Klimatyzator Airwell WAR9CR R410 AW | 1 | 2
40 | Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego 59-900 Zgorzelec ul. Bohaterów II AWP 14 | Klimatyzator AUX AS - H 12 B4/EFR1 | 1 | 2
41 | Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego 50 - 440 Wrocław ul. Kościuszki 127 | Klimatyzator Samsung AQ12TSBXCEE | 1 | 2
|  | Klimatyzator Samsung | 1 | 2
|  | Klimatyzator Daikin RKSCVMB 3902944 | 1 | 2
42 | Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego 54 - 530 Wrocław ul. Zarebowiecza 40 | Klimatyzator Sincler ASH - 18 AK | 1 | 2
43 | Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego 53 - 613 Wrocław ul. Białowieska 1 | Klimatyzator Tadiran TNL - S20H | 1 | 1 |  | XXX
|  | Klimatyzator LG LS-L1260HL | 6 | 1 |  | XXX
44 | Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego 52 - 437 Wrocław ul. Karmelkowa 31 | Klimatyzator HAIER HSU 18HA03 | 1 | 2
|  | Klimatyzator AUX ASW_H 12B4/EFR1 | 1 | 2
|  | Klimatyzator AUX AS - H 12 A4 ILHR1DI - EU | 1 | 2
45 | Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Hercena 9 50 - 950 Wrocław | Klimatyzator VIVAX ACP-36CF100GEEI/0 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fuji ElectriC RO - 18 USDS/N E004665 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Samsung AQ12TSBX | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fonko FO-E244LG | 1 | 2
|  | Klimatyzator Fuji Electric RO-18UDS/N:E003841 | 1 | 2
|  | Klimatyzator BD | 1 | 2
|  | Klimatyzator Airwell GCN24RC410 | 1 | 2
|  | Klimatyzator VIVAX ACP-12CH35GEF/0 | 1 | 2
|  | Klimatyzator AUX ASW-H12B4/EFR1 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Zibro S 1234 | 1 | 2
|  | Klimatyzator KLIMOD S4/50/P | 1 | 2
46 | Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego 58 - 904 Wałbrzych ul. Ludowa 63 | Klimatyzator Airwell GCXML 12R | 1 | 2
|  | Klimatyzator DAIKIN RYS50F2V1B/J027398 | 1 | 2
|  | Klimatyzator AUX AS-H 12B4/EFR1 | 2 | 2
|  | Klimatyzator GALANZ AUS 12h53r150L6C(A5) | 1 | 2
47 | DelegaturaUCS we Wrocławiu ul. Cichocienych 11 54-530 Wrocław | Klimatyzator Samsung agregat DVM S HPAM160JXVAGH/EU | 1 | 2
|  | Klimatyzator Samsung AM022FNQDEH/EU ścienna DVM 2,2 Kw | 1 | 2
|  | Klimatyzator Samsung AM036FNQDEH/EU ścienna DVM 3,6 kW | 1 | 2
|  | Klimatyzator Samsung AM045FNQDEH/EU ścienna DVM 4,5 kW | 3 | 2
|  | Klimatyzator Samsung jw. ścienna AM056FNQDEH/EU | 3 | 2
|  | Klimatyzator Samsung MWR-SH-00 | 1 | 2
|  | Klimatyzator Samsung CAC 7,1 kw AC071FCADEH/EU - SETOUT | 1 | 2
|  | Klimatyzator Samsung CAC 7,1 Kw ścienny P+ AC071FBRDEH/EU- SETIN | 1 | 2
|  | Klimatyzator Samsung jw. ścienna AM015HNQDEH/EU | 6 | 2
48 | Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śl. 24,26 | Budynek A Klimatyzator Toshiba MMK - AP 0093 H | 14 | 2
|  | Klimatyzator Toshiba MMK- AP 0123 H | 37 | 2
|  | Klimatyzator Toshiba MMK - AP 0153 H | 25 | 2
|  | Klimatyzator Toshiba MMU - AP 0154 MA-E | 8 | 2
|  | Klimatyzator Toshiba MMK - AP0183 H | 7 | 2
|  | Klimatyzator Toshiba MMU - AP 0242 H | 6 | 2
|  | Klimatyzator Toshiba MMK - AP 0243 H | 2 | 2
|  | Klimatyzator Toshiba PEA RP 200 GA | 2 | 2
|  | Szafy klimatyzacji precyzyjnej AERMEC Px0071a j.zew ACC 8H - Archiwum VII p | 3 | 1 |  | XXX
|  | Wentylacja podwieszana centralka VBW - Archiwum | 1 | 2
|  | Splity invektorowe Toshiba RAV SM2242DT-E j. zew. RAV -SM2244AT8-E serwerownie VII p | 2 | 2
|  | VBW Centrala wentylacyjna AWU - 2 | 1 | 2
System nadciśnieniowy Delta firmy CIAT:
|  | Klapy upustowe DEP DELTA | 2 | 2
|  | Wentylatory napowietrzajace Gryfit AF | 2 | 2
|  | Przepustnice wielopłaszczyznowe LEM | 2 | 2
|  | Centralka sterowania systemem DELTA oraz szafa serwisowa sterownika wraz z wyposażeniem | 2 | 2
|  | Elementy uzupełniajace jak klapy upustowe, klapy ppoż | 6 | 2
|  | W01 - CIAT typ DVV 630D4-6/F600 - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W02 - CIAT tyP DVV 800D6-8-K/F600+REV - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W03 -CIAT typ DVV 800D6-8-K/F600+REV dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W04 - CIAT typ DVV 630D4/F600 IE2 - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W05 - CIAT typ DVV 800D4-6K/F600 - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W06 - CIAT typ DVV 560D4/F600 IE2 – dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | WC1 - Systemair DVN 355DV - dach wysoki | 1 | 1 |  | XXX
|  | W1 - Systemair DVS sileo 500 DV - dach kond. P05 | 1 | 1 |  | XXX
|  | W2 - Systemair DVS sileo 630 DV - dach wysoki | 1 | 1 |  | XXX
|  | W3 - Systemair DVS sileo 630 DV - dach wysoki | 1 | 1 |  | XXX
|  | W4 - Systemair DVC 225-S (l PH/230V)- dach kond.P05 | 1 | 1 |  | XXX
|  | W5 - Systemair TFSR 200 - dach kond.P05 | 1 | 1 |  | XXX
|  | W7- Systemair TFSR 1 25 M - dach wysoki | 1 | 1 |  | XXX
|  | W8 - Systemair TFSR 125 M - dach wysoki | 1 | 1 |  | XXX
|  | W9 - Systemair DVN 400DV - dach wysoki | 1 | 1 |  | XXX
|  | W10 - Systemair TFSR 160 - dach wysoki | 1 | 1 |  | XXX
|  | W11- Systemair TFSR 125 - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W12 - Systemair K 100 M(kanałowy) garaz przy P-l/K2 | 1 | 1 |  | XXX
|  | W13 - Systemair K 1 25 XL (kanałowy) garaz przy P-l/K2 | 1 | 1 |  | XXX
|  | W14 - Systemair K 160 M (kanałowy) garaz przy P-l/K2 | 1 | 1 |  | XXX
|  | W16 - Systemair KD 355 XL 1(kanałowy) garaz | 1 | 1 |  | XXX
|  | W18 - Systemair DVS 190EZ - dach wysoki | 1 | 1 |  | XXX
|  | G - Systemair DVV 800D6-8/1 00 - dach wysoki | 1 | 1 |  | XXX
|  | Przeciwpożarowe klapy odcinajace GRYFIT typ LX-5G z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24, CX-5 z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24 | 22 | 2
|  | Przeciwpożarowe zawory odcinajace BX-2H GRYFIT | 8 | 2
|  | Klapa odcinajaca wentylacji pozarowej GRYFIT VX-5 z siłownikiem 24 AC FDG-WT-8-24 | 3 | 2
|  | Klapa transferowa GRYFIT tvD NEO-T | 2 | 2
|  | Kurtyna powietrza na wejsciem głównym do budynku Thermoscreens seria C2000E NT | 1 | 1 |  | XXX
|  | Budynek B VBW Wentylacyjna centrala AHU -1 Dach | 1 | 2
|  | VBW Wentylacyjna centrala AHU -3 WC męskie | 1 | 2
|  | Toshiba Klimatyzacja kasetonowa PLA - RP60BA sala konferencyjna | 1 | 2
|  | Centrala podwieszana VBW - Bufet | 1 | 2
|  | Kurtyna powietrza na wejsciem głównym do budynku Thermoscreens seria C2000E NT | 1 | 1 |  | XXX
|  | Przeciwpożarowe klapy odcinajace GRYFIT typ LX-5G z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24. CX-5 z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24 | 12 | 2
|  | Przeciwpoźarowe zaworv odcinaiace BX-2H GRYFIT | 3 | 2
|  | W1P - Systemair DVC 225-S(l PH/230V) - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W2P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | Wy3P - Systemair DVS SILEO 560DS ERP - pom.PPO/10 | 1 | 1 |  | XXX
|  | W4P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W5P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W7P- Systemair TFSR 1 25 M - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W8P - Systemair DVC 225-S(1PH/230V) - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W9P - Systemair DVS 190EZ - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W10P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W11P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W12P - Systemair TFSR 125 M - dach | 1 | 1 |  | XXX
|  | W13P - Systemair (kanałowy}. pom. PP0/07 | 1 | 1 |  | XXX
|  | N 18, N 19 Dach bud. B, dach bud. A, bud. B (podwieszana), bud. A (podwieszana-archiwum) | 2 | 2
Razem cena przeglądów brutto
Cena przeglądów ogółem brutto (kol. 7+ kol. 8)