**Załącznik nr 1
do umowy nr ………………… z dnia ………...2017r.**

**Wykaz urządzeń instalacji klimatyzacji i wentylacji w Urzędach Skarbowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Nazwa urządzenia/typ** | **Ilość urządzeń** | **Koszty serwisu** | **Ilość przeglądów w 2018 r.** |
| 1 | US Bolesławiec | Kurtyna powietrzna VIENTO L/B3UA/221  | 1 |  | 2 |
| Centrala wentylacyjna GEA AT +15/15 AVBV (P.3ST-0010) | 1 |  |
| Centrala wentylacyjna GEA AT+PICCO 10/05 AVBV(ST-0011) | 1 |  |
| Centrala wentylacyjna GEA AT+ 15/10 AVBV (P.3 ST-0014) | 1 |  |
| Klimatyzator ścienny ASCON ALC15BRAFDA | 2 |  |
| CSON ALC 10BRAFDA | 1 |  |
| SAUNIER DUVAL 14-036  | 1 |  |
| Klimatyzator FUJITSU AOYR24LCC | 1 |  |
| 2 | US Bystrzyca Kłodzka |  |  |  | 2 |
| Klimatyzator FONKO FO-D124LG | 1 |  |
| Klimatyzator ARTEL AGO12RL24 | 2 |  |
| Klimatyzator ARTEL HPO18RL14R | 1 |  |
| Klimatyzator ARTEL HPO12RL14A | 1 |  |
| Klimatyzator ARTEL HPO18RL14A | 1 |  |
| 3 | US Dzierżoniów | Klimatyzator MDV MSAEDU-24HRFN1-QRD0GW bez serwisu w okresie 36 m-cy gwarancji | 0 |  | 2 |
| Klimatyzator LG LS-K 1862 HL  | 3 |  |
| Klimatyzator DianClima 413-EP-18  | 1 |  |
| Klimatyzator FUJITSU AOY 12 USCC | 2 |  |
| Klimatyzator Wirpool AC12KCH | 2 |  |
| 4 | US Głogów |  |  |  | 2 |
| Klimatyzator jw. ROTENSO 170Vi jz. ROTENSO 170Vp | 0 |  |
| 5 | US Góra | Klimatyzator General AOHR18LCC | 1 |  | 2 |
| Klimatyzator Fonko FO-E124LG | 2 |  |
| Klimatyzator Fonko FO-E094LG | 2 |  |
| Klimatyzator Daikin FTYN35DAV3B | 2 |  |
| Klimatyzator FUJITSU AOYG24LFCC na gwarancji | 0 |  |
| Klimatyzator Acson AWM20FR-AFAB | 1 |  |
| 6 | US Jawor | Klimatyzator podsufitowy INVERTER FUJITSU AOY24UNBNL-E0186691 | 1 |  | 2 |
| 7 | US Jelenia Góra | Klimatyzator Galaxy GLX 2-HD 5.6 KW | 1 |  | 2 |
| Klimatyzator Lennox GHM18NLA | 1 |  |
| Klimatyzator Lennox GHM12NLA | 1 |  |
| Klimatyzator McQuay M5MW015GR-ACIAC-R 3.5 KW | 1 |  |
| Klimatyzator Sanyo SAP-CR224EHR6.4 KW | 1 |  |
|  |  | Klimatyzator przenośny KY-25/Xc 2.5 KW | 1 |  |
| 8 | US Kamienna Góra |  MDV MOB30-18 HFN1 QRDOGW | 1 |  | 2 |
| 9 | US Kłodzko | Klimatyzator MDV MSAEDU-24HRFN1-QRD0GW bez serwisu w okresie 36 m-cy gwarancji | 0 |  | 2 |
| Klimatyzator Four-Way Cassette model MB 14.0D-R4 | 1 |  |
| 10 | US Lubań | Klimatyzator ścienny LG typu S-30AW | 1 |  | 2 |
| 11 | US Lubin | Klimatyzator podsufitowy FUJITSU DC INVERTER AOYG24LFCC | 1 |  | 2 |
| Klimatyzator podsufitowy McQuay MCM 40 | 1 |  |
| Nagrzewnica CV-315-90-3M | 1 |  |
| Wentylator wyw. Typ K160M | 1 |  |
| Wentylator naw. Typ K160M | 1 |  |
| 12 | US Lwówek Śl. | Klimatyzator Sanyo SAP- CR97EHAX | 4 |  | 2 |
| Lennox GHM18NLAO - 3 szt. | 3 |  |
| Lennox GHM09NLAO - 3 szt.  | 3 |  |
| Fujitsu AOYE24LFCC - 1 szt. | 1 |  |
| ACSON A4LC20BR | 1 |  |
| 13 | US Milicz  | Klimatyzator Zibro S1266 | 1 |  | 2 |
| 14 | US Nowa Ruda | Klimatyzator Samsung typ SPLIT AQV18PSBX 1 szt. A!V09PWAX  | 4 |  | 2 |
| Klimatyzator AWM 20/FALC | 1 |  |
| 15 | US Oleśnica | Klimatyzator Argo Sanyo AW 322 HLE + AE 322 SHE | 2 |  | 2 |
| Klimatyzator Argo Sanyo AW 318 HLE + AE 318 SHE | 2 |  |
| Klimatyzator McQuay MWM 025 FR + M4LC 025 BR | 1 |  |
| Klimatyzator McQuay MWM 015 FR + M4LC 015 BR | 1 |  |
| Klimatyzator Airwell CAF 036 7SP042212 + YIF 036 7SP061784 | 1 |  |
| Centrala GEA HAPPEL Klimatechnik | 1 |  |
| 16 | US Oława | Klimatyzator DAIKIN MA90C1X1 z 4 jedn. wew. FT35, FT35, FT35, FT35 | 1 |  | 2 |
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 35, FTKS35, FTKS20 | 1 |  |
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 50, FTKS25, FTKS35 | 1 |  |
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 25, FTKS25, FTKS35 | 1 |  |
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT45, FT45, FT35, FT25 | 2 |  |
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT35, FT35, FT25 | 2 |  |
| Klimatyzator DAIKIN 4MXS80E3V3B z 4 jedn. wew. FTXS25, FTXS25, FTXS25, FTXS20 | 1 |  |
| Klimatyzator DAIKIN FX351V1B | 1 |  |
| Klimatyzator DAIKIN R100F17W1 | 2 |  |
| CALDO CTW18 | 1 |  |
| Klimatyzator DAIKIN RKS35E2V1B | 1 |  |
| 17 | US Polkowice | klimatyzator FUJITSU ASYA18LE | 1 |  |  |
| klimatyzator Haier AS072 MGERA | 5 |  |
| klimatyzator Haier AS092 MGERA | 3 |  |
| klimatyzator Haier AS122 MGERA | 1 |  |
| klimatyzator Haier AS162 MGERA | 4 |  |
| 18 | US Strzelin | klimatyzator podsufitowy Mitsubishi electric | 3 |  | 2 |
| Klimatyzator LG E09EM NSW | 1 |  |
| Klimatyzator DAIKIN MA45DA7V1 z 2 jedn wew. | 1 |  |
| klimatyzator Fujitsu AOY30UNBL | 1 |  |
| klimatyzator DAIKIN R25DBV11B | 4 |  |
| klimatyzator PREM-i- AIR WA-12000 | 9 |  |
| klimatyzator KLIMA10/SPLENDID A0342  | 2 |  |
| klimatyzator MAXICLIMA 00105 | 1 |  |
| klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY25AWDL | 2 |  |
| klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY20ESAM3 z 3 jedn. wew. | 1 |  |
| 19 | US Środa Śl. | AIRWELL Agregat wody lodowej AW3800 | 1 |  | 2 |
| Agregat klimatyzacyjny typ AKV-024-E-036/E |  |  |
| Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/6.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 | 1 |  |
| Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/4.5//PE0-D2/F5/HW2/V,xx/D2-E0 | 1 |  |
| Centrala podwieszana typ CPV 1-P-11/4.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 | 2 |  |
| Centrala podwieszana typ CPV 1-L-15/5.0//PE0-V,xx-E0 | 1 |  |
| 20 | US Świdnica | Klimatyzator jw. ROTENSO 170 Vi jz. ROTENSO 170Vo | 0 |  |  |
| 21 | US Trzebnica | Klimatyzator Fuji Electric ROR 30LFT/ROA 30LFC | 1 |  | 2 |
| Klimatyzator ACSON A4LC2SBAFCA | 1 |  |
| Wentylokonwektory GEKO seria 393 3MHW 301 HD ,  | 5 |  |
| 22 | US Wałbrzych | klimatyzator FUJITSU INVERTER typ ścienny, model ASYA30LC/AOYR30LC | 1 |  | 2 |
| klimatyzator FUJITSU INVERTER typ ścienny, model ASYA24LFC/AOYR24LFLC | 1 |  |
| klimatyzator LAMDA MSW09-AREN | 3 |  |
| klimatyzator MSW12-AREN | 3 |  |
| klimatyzator ścienny GALANZ AU-09 HR53CAZ | 2 |  |
| klimatyzator Aqua-Air CRW07C KFR-26GW/F | 1 |  |
| klimatyzator przenośny AirWell AELIA 12A | 2 |  |
| klimatyzator SUNICO CORONA BSC-12 HRN1 | 2 |  |
| klimatyzator Fujitsu AOYGO9LMCA | 9 |  |
| klimatyzator FUJITSU AOYG09LEC | 2 |  |
| 23 | US Wołów | Klimatyzatory kasetonowe Fujitsu AOYA18LAT3 + 3 jedn. wew. | 1 |  | 2 |
| Wentylator dachowy DAS250 | 1 |  |
| Klimatyzator Inverter Fujitsu ASYA/AOYR 07LGC  | 1 |  |
| Klimatyzator Mitsubishi SRK/SRC 453 CENF 4,1 kW | 1 |  |
| Klimatyzator Fujitsu AOYA 18 LAL  | 2 |  |
| Klimatyzator AIRWELL GC18DCINV | 1 |  |
| 24 | DUS | Agregat wody lodowej z układem hydraulicznym GEA AIRMAS 6ACO80AAQ2 | 1 |  | 2 |
| Centrala wentylacyjna VTS 15000m3/h | 1 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | 5 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW02SL/E320ROOv/07 | 18 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW01SL/E320ROOv/07 | 5 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW02SL/E320ROOv/07 | 4 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW03SL/E320ROOv/07 | 3 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW04SL/E320ROOv/07 | 3 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW01SL/E320ROOv/07 | 14 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW02SL/E320ROOv/07 | 6 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## | 3 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | 4 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | 3 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW02SL/E320ROOv/07 | 3 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW04SL/E320ROOv/07## | 1 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | 3 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW01SL/E320ROOv/07 | 1 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW02SL/E320ROOv/07 | 1 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW02SL/E320ROOv/07 | 1 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 1UBWW01SL/E320ROOv/07 | 2 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW03SL/E320ROOv/07## | 1 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | 2 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | 2 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | 8 |  |
| Klimakonwektor TOP-GEA 2UKW303SL/E320ROOv/07/ | 1 |  |
| Klimatyzator MDV MDEA-48 HFN1-RRDA mod. jw. MCD-48HRFN1-QRDO bez serwisu w okresie 36 m-cy gwarancji  | 0 |  |
| Klimatyzator DAIKIN podsufitowy  | 1/1 |  |  |
| 25 | US Śródmieście | Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 08 + agregat chłodniczy COOLDX 08 | 1 |  | 2 |
| Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 40 + agregat chłodniczy COOLDX 40 | 2 |  |
| Nawilżacz parowy CP2 T7 F 33 | 1 |  |
| Klimatyzator Fujitsu AOY18UNBKL T007054 i T007304 | 2 |  |
| 26 | PUS | Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1P W-10A/1-S(J) podwieszana | 2 |  | 2 |
| Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1L N-10A/1-S podwieszana | 1 |  |
| Klimatyzator podsufitowy Fujitsu AO624RZBL | 2 |  |
| Klimatyzator jw. ROTENSO 7100Vi jz. ROTENSO 7100Vo  | 0 |  |
| Klimatyzator ścienny Fujitsu General A0617ANA | 1 |  |
| Klimatyzator ścienny Fujitsu (nazwa nieczytelna) | 1 |  |
| Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach skarbca | - |  | 1 |
| 27 | US Krzyki | Klimatyzator FUJITSU AOYR 30LCT | 1 |  | 2 |
| Klimatyzator MDV MCD-48HRFN1-QRDA bez serwisu w okresie 36 m-cy gwarancji | 0 |  |
| Klimatyzator FONKO FO-EO9LG | 1 |  |
| Klimatyzator LG E09EM | 1 |  |
| Klimatyzator Airwell Model AWSI-HDDE018-N11 | 1 |  |
| Kurtyny powietrzne FALCO Thermozone AC-200  | 2 |  |
| 28 | US Psie Pole | Klimatyzator FUJITSU ASYA/AOYR-24LCC | 1 |  | 2 |
| Klimatyzator Airwell GC 18DC | 1 |  |
| 29 | US Stare Miasto | Centrala klimatyzacyjna CVA 1-P/XH-299A/7-7 VYS CLIMA + agregat skraplający + nawilżacz  | 2 |  | 2 |
|  |
| Centrala klimatyzacyjna SPS-1-P-1800/100 SDDXE/SWH/SM/"S"0-3-0 VBW CLIMA ENGINEERING podwieszana agregat skraplający + nawilżacz | 2 |  |
|  |
| Klimatyzator podsufitowy LG S24AT N52S (ESNW2465SH2) s/n 003TKJC00212 7030W  | 1 |  |
| Nawilżacz powietrza ALLSCHWIL DT\*#$ | 1 |  |
| Nawilżacz powietrza NORDMAN AT 3000-434 | 1 |  |
| Agregat skraplający bd. | 4 |  |
| 30 | US Ząbkowice Śl. | Klimatyzator ścienny FUJITSU AOYR24LCL | 1 |  | 2 |
| 31 | US Zgorzelec | Klimatyzator FUJITSU typ AOYG-24 LALA bez serwisu w okresie 36 m-cy gwarancji | 0 |  | 2 |
| Klimatyzator ścienny AUX 12-H24B4 | 4 |  |
| 32 | US Złotoryja | Klimatyzator ścienny MDV mod. MOB30-18HFN1-QRDOGW jw. MS12FU-18HRFN1-WRDOGV bez serwisu w okresie 36 m-cy gwarancji | 0 |  | 2 |
| **SUMA**  |  |  |

Wykaz klimatyzatorów zainstalowanych w DUCS i Delegatury

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Typ klimatyzatora | Szt. | lokalizacja | Ilość przeglądów | Koszty serwisu  | uwagi |
| 1 | FUJITSU ABYG24LVTA nr seryjny T005625 jedn. Zewn. AOYG24LALA nr seryjny R046941 | 1 | Pok. Nr 112/serwer Wrocław | 1 |  | Montaż 18.08.2015Gwarancja do 18.08.2018 |
| 2 | AIRWELL PNXA024  | 1 | Pok. Nr 112 /serwer Wrocław | 2 |  |  |
| 3 | AIRWELL SXDC | 1 | Pok. Nr 113/serwer Wrocław | 2 |  |  |
| 4 | CHIGO CUA - 24HRA | 1 | Pok. Nr 113/ serwer Wrocław | 2 |  |  |
| 5 | FUJTSU ASYB LDC | 1 | V pięto (palarnia) / Wrocław | 2 |  |  |
| 6 | FUJI ELECTRIC RSG - 12LE+ROG-12LE | 1 | Pok. Nr307/(K.Taj.)/ Wrocław | 2 |  |  |
| 7 | CHIGO CS-25H3A | 1 | Pok. Nr 108/księgowość Wrocław | 2 |  |  |
| 8 | COOLEXPERTAPM-12AC | 1 | Pom. UPS/Wrocław | 2 |  | Klim. wolnostojący |
| 9 | FUJTSU ASY B09LDC | 1 | Jelenia Góra | 2 |  |  |
| 10 | AIRWELL PRIME 18AW | 1 | Jelenia Góra | 2 |  |  |
| 11 | HAIER HSU 18HA03 | 1 | Jelenia Góra | 2 |  |  |
| 12 | LG UV24 AC | 1 | Legnica /na strychu | 2 |  |  |
| 13 | FUJTSU ASY B09 LDC | 1 | Legnica/palarnia | 2 |  |  |
| 14 | CHIGO CS-61H3A-P94 | 1 | Legnica /serwerownia | 2 |  |  |
| 15 | FUJTSU ASYB/ADB S09 LDC | 1 | WAŁBRZYCH /palarnia | 2 |  |  |
| 16 | MITSUBISHI MSZ-GE50VA | 1 | WAŁBRZYCH /serwer (okres gwar.2015.11.) | 2 |  |  |
| 17 | Fuji Electric | 1 | Wrocław pok. Nr 318 | 2 |  |  |
| 18 | Fuji Electric | 1 | Wrocław pok. Nr 319 | 2 |  |  |
| 19 | Fuji Electric | 1 | Wrocław pok. Nr 320 | 2 |  |  |
| 20 | Fuji Electric | 1 | Wrocław pok. Nr 321 | 2 |  |  |
| 21 | Fuji Electric | 1 | Wrocław pok. Nr 322 | 2 |  |  |
| 22 | Fuji Electric | 1 | Wrocław pok. Nr 323 | 2 |  |  |
| 23 | SAMSUNG | 1 | Stacyjna 10A (serwer) | 2 |  |  |
| 24 | SAMSUNG | 1 | Stacyjna 10A (sala szkol.) | 2 |  |  |
| 25 | Chigo CS25V3A-P127 | 1 | Pok. 115 | 2 |  |  |
| 26 | Chigo CS25V3A-P127 | 1 | Pok. 116 | 2 |  |  |
| 27 | Chigo CS25V3A-P127 | 1 | Pok. 117 | 2 |  |  |
| **SUMA** |  |  |