Wykaz obiektów Izby Administracji Skarbowej, Urzędów Skarbowych i Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego

posiadających zestawy hydroforowe na wyposażeniu

| Lp. | Nazwa urzędu i adres | Nazwa, typ i rok produkcji zestawu hydroforowego | Osoba do kontaktów nr telefonu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urząd Skarbowy w Świdnicy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-3 58-100 Świdnica | COR -2MVIE 406 - 2G- VR, rok prod. 2008 | Renata Krystkowska Tel.74 956 14 03 |  |
|  | Urząd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica, | Leszczyńska Fabryka Pomp. Rok produkcji 1999. Pompa ma jeden wirnik. | Bożena Śródka Tel.71 3887265 |  |
|  | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych | INSTAL COMPACT Typ: ZH-ICL/S 3,10,8B/3.00 kw. Rok prod. 2016 | Agnieszka Zapotoczna – Szynalska Tel. 74 6643304 |  |
|  | Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna ul. Ostrowskiego 5, 53-238 Wrocław | COR -2MVIE403-2G/VR-WMS-EB - 2 kpl., zamontowany w 2016r. | Dariusz Michalski Tel. 71 7977121 |  |
|  | Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście ul. Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław, | GRUNDFOS Zestaw Hydrantowy Hydro Mono 1CR 10-5 400V Prod. Nr 96056539; Opcja 91041424; Qmax. 12m3; H min. 31 m P.C. YYWW: 07/45 | Mirosław Bortkiewicz Tel. 71 3714112 |  |
|  | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu ul. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego 8b59-900 Zgorzelec, | Hydro M1 F3- 25 WR 30 nr. fabr. 006 Q 6 H 20 H max 28 m P2 1,11 Kw. rok pr. 2004 | Elżbieta Miłaszewska Tel. 75 6494869 |  |
|  | Dolnośląski Urząd Skarbowy ul. Żmigrodzka 141, 51-130 Wrocław, | Leszczyńska Fabryka pomp LFP Leszno typ – 5PJ11T rok produkcji 1991, nr pompy CO3000, | Mariusz Strychalski tel.71 3236866, Andrzej Kuraszkiewicz tel. 71 3236816, |  |
| Lp. | Nazwa urzędu i adres | Nazwa, typ i rok produkcji zestawu hydroforowego | Osoba do kontaktów nr telefonu | Uwagi |
|  | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10, 53-613 Wrocław | Leszczyńska Fabryka pomp LFP Leszno typ – BPJM-140, Dławica – DMR2 rok produkcji 1991, nr pompy CO3000, | Adriana Rogacka tel. 71 35 83 806, Michał Karczmarek 71/35 83 811, |  |
|  | Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowy w Legnicy ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica | CALPEDA – MXV-B 40-801 Panel sterowania OTL 2 FT 5,5 | Małgorzata Wróblewska Jan Orzechowski tel. 76 723 4107 |  |
|  | Delegatura Dolnośląski Urząd Celno Skarbowy we Wrocławiu ul. Cichociemnych 11, 54-530 Wrocław | Pentax typ – U5SV-120/4T | Robert Szymański tel. 71 3705430 |  |
|  | Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Hercena 9,11, 50-950 Wrocław | CALPEDA – MXV-B 40-801 Panel sterowania QTL 2 FT 1,5 | Pracownik ILN tel.71 3652451 |  |

Opracował:

Zbigniew Górny